## Zestawienie zbiorcze
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
„Budowa wodociągu DN450 przy Al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku”
Zbiorcze Zestawienie Kosztów
Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Wyszczególnione elementy Przedmiaru Robót | wartość netto [PLN] | wartość podatku VAT [PLN] | wartość łącznie z VAT [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1.KO | KOSZTY OGÓLNE | 0 | 0 | 0
2 | 2.Z1 | BUDOWA WODOCIĄGU DN450 W ZAKRESIE RZECZOWYM NR1 | 0 | 0 | 0
3 | 3.Z2 | BUDOWA WODOCIĄGU DN450 W ZAKRESIE RZECZOWYM NR2 | 0 | 0 | 0
4 | 4.L | LIKWIDACJE NIECZYNNEJ INFRASTRUKTURY, KOLIZJI ITP. | 0 | 0 | 0
|  | Przedmiar Robót łącznie: | 0 | 0 | 0
Uwaga: Tabelę Przedmiaru Robót należy wypełnić zgodnie z instrukcją w "Preambule do Tabeli Przedmiaru Robót". Ponadto nie jest dopuszczalna modyfikacja opisów pozycji czy ingerencja w formuły dokumentu.

## PRZEDMIAR ROBÓT
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT „Budowa wodociągu DN450 przy al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku”
Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej [STWiORB] | Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambuła + OPZ + STWiORB] | Jednostka miary |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
|  |  |  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1.KO |  | KOSZTY OGÓLNE E l e m e n t y r o z l i c z e n i o w e
1 | 1.KO.1 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK K.01.00.00. | Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz zapewnienie mediów. | ryczałt | 1 |  | 0
2 | 1.KO.2 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK K.01.00.00. | Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu. | ryczałt | 1 |  | 0
3 | 1.KO.3 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK K.01.00.00. | Wykonanie i wdrożenie projektów organizacji ruchu. Wykonanie, organizacja przejazdów i objazdów. Oznakowanie dróg. Koszty zajęcia dróg (pasa drogowego) pod prowadzenie robót itp. Utrzymanie i likwidacja przejazdów i objazdów oraz oznakowania dróg. | ryczałt | 1 |  | 0
4 | 1.KO.4 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK K.01.00.00. | Dokumentacja Powykonawcza wraz z instrukcją eksploatacji (w tym geodezyjna). | ryczałt | 1 |  | 0
5 | 1.KO.5 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01. | Dostarczenie, zainstalowanie, utrzymanie tablicy informacyjnej (pamiątkowej) informującej o finansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej wraz z uzyskaniem pozwoleń na ich lokalizacje. | kpl. | 1 |  | 0
| 1.KO | Razem: | KOSZTY OGÓLNE |  |  |  | 0
| 2.Z1 |  | BUDOWA WODOCIĄGU DN450 W ZAKRESIE RZECZOWYM NR1 R o b o t y p r z y g o t o w a w c z e i T e c h n o l o g i a
6 | 2.Z1.1 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK S.05.01.01. | Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø500 PN10 SDR17 metodą przewiertu + metodą wykopu otwartego wraz z robotami towarzyszącymi. | m | 951.2 |  | 0
7 | 2.Z1.2 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK S.05.01.01. | Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø315 PN10 SDR17 metodą przewiertu + metodą wykopu otwartego wraz z robotami towarzyszącymi. | m | 42.9 |  | 0
8 | 2.Z1.3 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK S.05.01.01. | Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø280 PN10 SDR17 metodą wykopu otwartego, wraz z robotami towarzyszącymi. | m | 2 |  | 0
9 | 2.Z1.4 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK S.05.01.01. | Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø225 PN10 SDR17 metodą wykopu otwartego, wraz z robotami towarzyszącymi. | m | 6.8 |  | 0
10 | 2.Z1.5 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK S.05.01.01. | Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø200 PN10 SDR17 metodą wykopu otwartego, wraz z robotami towarzyszącymi. | m | 1 |  | 0
11 | 2.Z1.6 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK S.05.01.01. | Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø110 PN10 SDR17 metodą przewiertu + metodą wykopu otwartego, wraz z robotami towarzyszącymi. | m | 33.3 |  | 0
12 | 2.Z1.7 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK S.05.01.01. | Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø90 PN10 SDR17 metodą wykopu otwartego, wraz z robotami towarzyszącymi. | m | 3 |  | 0
13 | 2.Z1.8 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK S.05.01.01. | Dostawa i montaż rur osłonowych dla wodociągu DN450 wraz płozami dystansowymi, manszetami uszczelniającymi wraz z robotami towarzyszącymi. | m | 171 |  | 0
14 | 2.Z1.9 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK S.05.01.01. | Dostawa i montaż rur osłonowych dla wodociagu DN315 wraz płozami dystansowymi, manszetami uszczelniającymi wraz z robotami towarzyszącymi. | m | 25 |  | 0
15 | 2.Z1.10 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK S.05.01.01. | Dostawa i montaż rur osłonowych dla wodociągu DN110 wraz płozami dystansowymi, manszetami uszczelniającymi wraz z robotami towarzyszącymi. | m | 25 |  | 0
16 | 2.Z1.11 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł W01 (włączenie w istniejący wodociąg DN630 wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
17 | 2.Z1.12 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł HP1 (Budowa hydrantu podziemnego wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
18 | 2.Z1.13 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł W03 (włączenie w istniejący wodociąg DN280 wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
19 | 2.Z1.14 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł P1 (Demontaż oraz ponowny montaż istniejącego przepływomierza wraz z robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
20 | 2.Z1.15 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.03.01.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK K.04.04.01; STWIORB ST/WK K.12.01.02; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł W09 (Budowa studni odpowietrzającej wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
21 | 2.Z1.16 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł W10 (Dostawa i montaż materiałów wraz z robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
22 | 2.Z1.17 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK K.12.01.03; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł ODW (Włączenie w istniejącą studnię wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
23 | 2.Z1.18 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł W12 (włączenie w istniejący wodociąg DN315 wraz z dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
24 | 2.Z1.19 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł HN1 (Budowa hydrantu nadziemnego wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
25 | 2.Z1.20 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł W14 (włączenie w istniejący wodociąg DN200 wraz z dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
26 | 2.Z1.21 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł W17 (Dostawa i montaż materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
27 | 2.Z1.22 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł W17b (włączenie w istniejący wodociąg DN110 wraz z dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
28 | 2.Z1.23 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł W18 (Dostawa i montaż materiałów wraz z robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
29 | 2.Z1.24 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł W18b (włączenie w istniejący wodociąg DN315 wraz z dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
30 | 2.Z1.25 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł W18c (włączenie w istniejący wodociąg DN90 wraz z dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
31 | 2.Z1.26 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST/WK K.04.01.01; STWIORB ST/WK T.03.01.01; STWIORB ST/WK S.01.04.01. | Węzeł W20 (włączenie w istniejący wodociąg DN500 wraz z dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
| 2.Z1 | Razem: | BUDOWA WODICIĄGU DN450 W ZAKRESIE RZECZOWYM NR1 |  |  |  | 0
| 3.Z2 |  | BUDOWA WODOCIĄGU DN450 W ZAKRESIE RZECZOWYM NR2 R o b o t y p r z y g o t o w a w c z e i T e c h n o l o g i a
32 | 3.Z2.1 | STWIORB ST-R/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK K.01.02.01. | Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø500 PN10 SDR17 metodą reliningu + metodą wykopu otwartego, wraz z robotami towarzyszącymi. | m | 297.28 |  | 0
33 | 3.Z2.2 | STWIORB ST-R/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK K.01.02.01. | Dostawa i montaż rury PE 100RC Ø315 PN10 SDR17 metodą wykopu otwartego wraz dostawą i montażem materiałów oraz z robotami towarzyszącymi. | m | 3.69 |  | 0
34 | 3.Z2.3 | STWIORB ST-R/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK T.03.01.01; STWIORB ST-R/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK K.01.02.01. | Węzeł W30 (włączenie w istniejący wodociąg DN500 wraz dostawą i montażem materiałów oraz robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
35 | 3.Z2.4 | STWIORB ST-R/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK T.03.01.01; STWIORB ST-R/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK K.01.02.01. | Węzeł W31 (Dostawa i montaż materiałów wraz z robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
36 | 3.Z2.5 | STWIORB ST-R/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK T.03.01.01; STWIORB ST-R/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK K.01.02.01. | Węzeł W32 (włączenie w istniejący wodociąg DN315 wraz z robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
37 | 3.Z2.6 | STWIORB ST-R/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK T.03.01.01; STWIORB ST-R/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK K.01.02.01. | Węzeł K2 (Demontaż istniejących elementów oraz dostawa i montaż materiałów wraz z robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
38 | 3.Z2.7 | STWIORB ST-R/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK T.03.01.01; STWIORB ST-R/WK S.01.04.01; STWIORB ST/WK K.01.02.01. | Węzeł K1 (Demontaż istniejących elementów oraz dostawa i montaż materiałów wraz z robotami towarzyszącymi). | kpl. | 1 |  | 0
| 3.Z2 | Razem: | BUDOWA WODICIĄGU DN450 W ZAKRESIE RZECZOWYM NR2 |  |  |  | 0
| 4.L |  | LIKWIDACJE NIECZYNNEJ INFRASTRUKTURY, KOLIZJI ITP.
39 | 4.L.1 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST-R/WK K.01.00.00. | Unieczynnienie istniejących wodociągów przeznaczonych do likwidacji, poprzez wypełnienie przestrzeni pianobetonem wraz z robotami towarzyszącymi. | m3 | 40 |  | 0
40 | 4.L.2 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST-R/WK K.01.00.00. | Usunięcie istniejących odcinków wodociągów i kanalizacji sanitarnej przeznaczonych do likwidacji wraz z robotami towarzyszącymi. | m | 135 |  | 0
41 | 4.L.3 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST/WK K.01.02.01; STWIORB ST-R/WK K.01.00.00. | Węzeł L01 (Likwidacja odejścia DN280 z zaślepieniem na istniejacym wodociągu DN630 wraz z dostawą materiału oraz robotami towarzyszącymi). | szt. | 1 |  | 0
42 | 4.L.4 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK K.01.00.00. | Usunięcie drzew (w tym dokonanie nasadzeń zastępczych) wraz z uzyskaniem wymaganych zgód/opinii/decyzji. | szt. | 7 |  | 0
43 | 4.L.5 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK K.01.00.00. | Przesadzenie drzew wraz z uzyskaniem wymaganych zgód/opinii/decyzji. | szt. | 7 |  | 0
44 | 4.L.6 | STWIORB ST/WK K.01.00.00; STWIORB ST-R/WK K.01.00.00. | Przesadzenie krzewów wraz z uzyskaniem wymaganych zgód/opinii/decyzji. | m2 | 535 |  | 0
| 4.L | Razem: | LIKWIDACJE NIECZYNNEJ INFRASTRUKTURY, KOLIZJI ITP.. |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM NETTO: 1.KO + 2.Z1 + 3.Z2 + 4.L |  |  |  | 0
|  |  | Aktualna stawka VAT |  |  |  | 0
|  |  | RAZEM BRUTTO |  |  |  | 0